## 10_Italian_GDP_Growth_Rate
GDP Growth Rate (%) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
Reference | 0.01 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
High RES | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013

## 11_Inflation_rate
Inflation Rate (%) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Reference | 0.023 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02

## 12_World_LNG_Demand
World LNG Demand-Supply Balance (Bcm NG/quarter) | Existing | Under Construction | Uncertain | Historical Demand | Demand - Reference Scenario | Demand - High Scenario | Demand - Low Scenario
Q1-15 | 95.228 | 0 | 0 | 82.6408
Q2-15 | 95.5912 | 0 | 0 | 78.6784
Q3-15 | 96.8159 | 0 | 0 | 85.4931
Q4-15 | 98.0405 | 0 | 0 | 88.0298
Q1-16 | 100.1014 | 0 | 0 | 89.3057
Q2-16 | 102.8716 | 0 | 0 | 84.9177
Q3-16 | 104.7804 | 0 | 0 | 91.1698
Q4-16 | 107.5084 | 0 | 0 | 95.8201
Q1-17 | 110.2618 | 0 | 0 | 100.0001
Q2-17 | 112.3057 | 0 | 0 | 94.1485
Q3-17 | 114.3497 | 0 | 0 | 101.34
Q4-17 | 117.7998 | 0 | 0 | 103.259
Q1-18 | 117.0411 | 0 | 0 | 109.0071
Q2-18 | 115.0113 | 0 | 0 | 100.708
Q3-18 | 116.9355 | 0 | 0 | 108.2319
Q4-18 | 121.3176 | 0 | 0 | 119.3636
Q1-19 | 123.5988 | 0 | 0 | 120.4618
Q2-19 | 125.3585 | 0 | 0 | 118.0723
Q3-19 | 128.0818 | 0 | 0 | 120.125
Q4-19 | 134.2111 | 0 | 0 | 126.8919
Q1-20 | 135.7809 | 0 | 0 | 133.4237
Q2-20 | 127.9932 | 0 | 0 | 117.6207
Q3-20 | 129.8033 | 0 | 0 | 115.6757
Q4-20 | 132.323 | 0 | 0 | 127.6621
Q1-21 | 137.3512 | 0 | 0 | 134.811
Q2-21 | 137.5427 | 0 | 0 | 127.8551
Q3-21 | 141.5715 | 0 | 0 | 125.5078
Q4-21 | 144.5923 | 0 | 0 | 136.0669
Q1-22 | 145.6087 | 0 | 0 | 144.1686
Q2-22 | 145.9334 | 0 | 0 | 135.508
Q3-22 | 147.9116 | 0 | 0 | 134.4109
Q4-22 | 149.3953 | 0 | 0 | 140.2461 | 140.2461 | 140.2461 | 140.2461
Q1-23 | 155.5693 | 0.04223 | 0 |  | 138.9427 | 147.1469 | 143.3036
Q2-23 | 156.8277 | 0.40541 | 0 |  | 137.1341 | 139.3721 | 134.695
Q3-23 | 157.1149 | 0.76858 | 0 |  | 132.4877 | 134.6455 | 133.6044
Q4-23 | 157.1149 | 1.9003 | 0 |  | 144.9677 | 151.7092 | 135.7325
Q1-24 | 157.1149 | 5.6757 | 0 |  | 151.8518 | 160.3064 | 148.3082
Q2-24 | 157.1149 | 9.1301 | 0 |  | 148.4299 | 150.7277 | 140.8507
Q3-24 | 157.1149 | 12.5845 | 0 |  | 143.1722 | 145.3812 | 139.2392
Q4-24 | 157.1149 | 15.2703 | 0 |  | 160.3059 | 167.6018 | 139.8743
Q1-25 | 157.1149 | 21.1655 | 0.92905 |  | 157.8264 | 166.759 | 150.5328
Q2-25 | 157.1149 | 27.0608 | 1.8581 |  | 149.9142 | 152.2491 | 142.9634
Q3-25 | 157.1149 | 32.9561 | 2.7872 |  | 144.604 | 146.8487 | 141.3278
Q4-25 | 157.1149 | 38.8514 | 3.7162 |  | 161.909 | 169.301 | 141.9724

## 12_TTF_Price
TTF Price (€/MWh GCV) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 52.4105 | 52.9105 | 54.0189 | 54.045 | 53.7585 | 53.7619 | 53.571 | 52.5146 | 51.4583 | 50.9019 | 49.8456 | 48.7892 | 47.7328 | 46.6765 | 45.6201 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638
Reference | 32.8639 | 31.1236 | 30.3903 | 29.657 | 29.657 | 29.9078 | 29.4221 | 28.9364 | 28.4507 | 27.965 | 27.4792 | 26.9935 | 26.5078 | 26.0221 | 25.5364 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506
High RES | 20.2459 | 15.5315 | 12.7598 | 12.7598 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406

## 14_Spread_TTF_PSV
Spread PSV-TTF (€/MWh GCV) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
TTF | 32.8639 | 31.1236 | 30.3903 | 29.657 | 29.657 | 29.9078 | 29.4221 | 28.9364 | 28.4507 | 27.965 | 27.4792 | 26.9935 | 26.5078 | 26.0221 | 25.5364 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506 | 25.0506
PSV | 35.288 | 32.15 | 29.2019 | 27.9779 | 27.5042 | 27.2946 | 27.1023 | 26.8601 | 26.2678 | 25.7928 | 25.6673 | 25.5418 | 25.4163 | 25.2908 | 25.1653 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714
Spread PSV-TTF | 2.4241 | 1.0263 | -1.1884 | -1.6791 | -2.1528 | -2.6133 | -2.3198 | -2.0763 | -2.1828 | -2.1722 | -1.812 | -1.4517 | -1.0915 | -0.7313 | -0.37107 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754 | 0.020754

## 15_PSV_Price
PSV Price (€/MWh GCV) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 55.4859 | 55.3351 | 56.0759 | 55.7411 | 55.4626 | 55.474 | 54.7835 | 53.7146 | 52.3583 | 51.5019 | 49.8456 | 48.7892 | 47.7328 | 46.6765 | 45.6201 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638 | 44.5638
Reference | 35.288 | 32.15 | 29.2019 | 27.9779 | 27.5042 | 27.2946 | 27.1023 | 26.8601 | 26.2678 | 25.7928 | 25.6673 | 25.5418 | 25.4163 | 25.2908 | 25.1653 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714 | 25.0714
High RES | 21.5887 | 16.8024 | 13.7781 | 13.491 | 11.131 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406 | 10.406

## 16_Italian_Gas_Fired_units
Logistic Costs for Italian Gas-fired Units (€/MWh GCV) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Reference | 3.9789 | 3.7991 | 3.3819 | 3.2688 | 2.8266 | 2.235 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6433

## 17_CO2_Allowances_Price
CO2 Price, EU ETS Mechanism (€/tCO2eq) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 49.3241 | 48.8848 | 58.6406 | 64.5167 | 66.9405 | 72.2975 | 75.7755 | 78.1711 | 80.0251 | 81.8791 | 83.733 | 85.587 | 87.441 | 89.2949 | 91.1489 | 93.0028 | 95.2508 | 97.2207 | 99.1906 | 101.1605 | 103.1304 | 105.1004 | 107.0703 | 109.0402 | 111.0101 | 112.98
Reference | 86.2549 | 91.9549 | 107.4323 | 109.7037 | 106.1805 | 107.2975 | 105.7755 | 108.1711 | 110.0251 | 111.8791 | 113.733 | 115.587 | 117.441 | 119.2949 | 121.1489 | 123.0028 | 124.7259 | 126.3911 | 128.0564 | 129.7216 | 131.3868 | 133.0521 | 134.7173 | 136.3825 | 138.0478 | 139.713
High RES | 131.0879 | 136.0465 | 135.65 | 139.0352 | 133.5055 | 133.1052 | 135.3774 | 137.6495 | 138.8384 | 140.0272 | 141.2161 | 142.4049 | 143.5938 | 144.7826 | 145.9714 | 147.1603 | 148.7075 | 150.0132 | 151.319 | 152.6247 | 153.9305 | 155.2362 | 156.542 | 157.8477 | 159.1535 | 160.4592

## 19_DAM_Energy_Balance_Refer
DAM Energy Balance, Reference Scenario (TWh) | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050
Demand + storage consumption | 324.3235 | 349.5008 | 372.4155 | 402.0758 | 461.2128
Industrial autoproductions | 18.3805 | 14.2224 | 11.0051 | 8.5153 | 0
Net imports | 49.4452 | 44.5944 | 45.5983 | 45.994 | 45.8435
Hydro - Reservoirs and run-of-river | 45.8626 | 46.6855 | 47.9551 | 49.5441 | 52.2872
Pumped hydro production | 2.5604 | 1.7592 | 2.4178 | 4.7947 | 6.6698
BESS (Battery Energy Storage System) production | 3.8367 | 13.0634 | 18.7138 | 27.816 | 48.1881
Renewables | 90.0704 | 115.4357 | 146.5205 | 185.635 | 263.7402
Gas-fired thermal plants | 104.1139 | 106.1548 | 97.7973 | 77.5671 | 43.953
Coal-fired thermal plants | 2.0834 | 0 | 0 | 0 | 0
Other production | 7.8559 | 7.5853 | 2.4076 | 2.2097 | 0.53094

## 20_DAM_Energy_Balance_Low
DAM Energy Balance, High RES Scenario (TWh) | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050
Demand + storage consumption | 329.5102 | 376.1481 | 401.7097 | 431.4331 | 499.2231
Industrial autoproductions | 18.3805 | 14.2225 | 11.0051 | 8.5155 | 0
Net imports | 49.4452 | 44.5944 | 45.5983 | 45.994 | 45.8435
Hydro - Reservoirs and run-of-river | 45.8627 | 47.1053 | 48.3341 | 49.9676 | 52.7875
Pumped hydro production | 2.4995 | 3.3515 | 3.7993 | 6.0088 | 8.6709
BESS (Battery Energy Storage System) production | 4.065 | 19.084 | 27.6482 | 38.0244 | 64.6172
Renewables | 91.3958 | 146.5712 | 187.399 | 225.4439 | 301.5195
Gas-fired thermal plants | 108.7293 | 93.6479 | 73.8993 | 53.5767 | 25.2535
Coal-fired thermal plants | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0
Other production | 7.7059 | 7.5714 | 4.0265 | 3.9022 | 0.53097

## 21_DAM_Energy_Balance_High
DAM Energy Balance, Low RES Scenario (TWh) | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050
Demand + storage consumption | 320.5646 | 333.4721 | 345.8603 | 358.5293 | 383.8196
Industrial autoproductions | 18.3805 | 14.2225 | 11.0051 | 8.5155 | 0
Net imports | 49.4452 | 44.5944 | 45.5983 | 45.994 | 45.8435
Hydro - Reservoirs and run-of-river | 45.8449 | 46.5689 | 47.7095 | 48.8898 | 51.3116
Pumped hydro production | 2.5486 | 0.86315 | 1.1301 | 1.4249 | 2.0907
BESS (Battery Energy Storage System) production | 3.6947 | 10.6802 | 12.9203 | 15.1908 | 25.1385
Renewables | 87.1201 | 95.7525 | 107.8243 | 121.6308 | 179.0985
Gas-fired thermal plants | 99.3152 | 110.5115 | 113.373 | 110.8254 | 79.8059
Coal-fired thermal plants | 5.0029 | 2.1786 | 0 | 0 | 0
Other production | 8.2123 | 8.1004 | 6.2996 | 6.058 | 0.53094

## 22_Electricity_demand
Italian Electricity Demand (TWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 311.9334 | 313.3979 | 315.2883 | 317.1897 | 319.1018 | 321.024 | 322.94 | 324.856 | 326.772 | 328.688 | 330.604 | 332.52 | 334.436 | 336.3521 | 338.2681 | 340.1841 | 341.4685 | 342.7539 | 344.0403 | 345.3277 | 346.616 | 347.9053 | 349.1956 | 350.4869 | 351.7791 | 353.0723
Reference | 315.3541 | 318.8206 | 322.2871 | 325.7536 | 329.2201 | 332.6865 | 335.6199 | 338.5533 | 341.3617 | 344.1701 | 346.9785 | 349.6619 | 352.3453 | 355.0287 | 357.7121 | 360.3955 | 363.0912 | 365.7891 | 368.4893 | 371.1919 | 373.8967 | 376.6039 | 379.3134 | 382.0253 | 384.7396 | 387.4562
High RES | 320.4287 | 326.5881 | 331.8957 | 337.2033 | 342.5109 | 347.8186 | 353.3116 | 355.6952 | 357.9456 | 360.1944 | 362.4418 | 364.5573 | 366.6719 | 368.7856 | 370.8984 | 373.0102 | 375.109 | 377.2046 | 379.2971 | 381.3865 | 383.4728 | 385.5561 | 387.6362 | 389.7133 | 391.7872 | 393.8582

## 23_E_mobility
Electricity Consumption from Electric Vehicles in 2030 (TWh) | BEV | PHEV
Low RES | 4 | 4
Reference | 4 | 4
High RES | 13 | 5

## 24_Heating_Cooling
Electricity Consumption from Heat Pumps in 2030 (TWh) | Consumption
Low RES | 4
Reference | 4
High RES | 13

## 25_Self_Produc_and_Self_Consum
Self-production, Self-consumption (TWh) and Installed Capacity (GW) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Installed capacity (GW) | 4.6692 | 4.4357 | 4.2139 | 4.0032 | 3.8031 | 3.6129 | 3.4323 | 3.2607 | 3.0976 | 2.9427 | 2.7956 | 2.6558 | 2.523 | 2.3969 | 2.277 | 2.1632
Self-production (TWh) | 18.3805 | 17.4616 | 16.5886 | 15.7591 | 14.9709 | 14.2224 | 13.5114 | 12.8358 | 12.194 | 11.5842 | 11.0051 | 10.4549 | 9.9319 | 9.4354 | 8.9637 | 8.5153
Self-consumption (TWh) | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.5 | 8
Excess Production Sold on the Market | 4.3805 | 3.4616 | 3.0886 | 2.7591 | 2.9709 | 3.2224 | 2.5114 | 1.8358 | 2.194 | 1.8842 | 1.5051 | 1.1549 | 0.93191 | 0.73544 | 0.46367 | 0.51528

## 26_Zonal_Distribution_Elec_Dem
Zonal Distribution of Electricity Demand, Reference Scenario (TWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
North | 176.4572 | 178.8188 | 180.7631 | 182.7073 | 184.6516 | 186.5959 | 188.2411 | 189.8864 | 191.4616 | 193.0367 | 194.6119 | 196.117 | 197.622 | 199.1271 | 200.6321 | 202.1372 | 203.6491 | 205.1623 | 206.6768 | 208.1926 | 209.7097 | 211.2281 | 212.7478 | 214.2688 | 215.7912 | 217.3149
Centre-North | 26.9186 | 27.0658 | 27.3601 | 27.6544 | 27.9487 | 28.2429 | 28.492 | 28.741 | 28.9794 | 29.2178 | 29.4562 | 29.684 | 29.9118 | 30.1397 | 30.3675 | 30.5953 | 30.8241 | 31.0531 | 31.2824 | 31.5118 | 31.7414 | 31.9712 | 32.2013 | 32.4315 | 32.6619 | 32.8925
Centre-South | 54.288 | 54.9067 | 55.5037 | 56.1007 | 56.6977 | 57.2947 | 57.7998 | 58.305 | 58.7887 | 59.2723 | 59.756 | 60.2181 | 60.6803 | 61.1424 | 61.6045 | 62.0667 | 62.5309 | 62.9955 | 63.4606 | 63.926 | 64.3918 | 64.858 | 65.3247 | 65.7917 | 66.2591 | 66.727
South | 22.9901 | 23.091 | 23.3421 | 23.5931 | 23.8442 | 24.0953 | 24.3077 | 24.5202 | 24.7236 | 24.927 | 25.1304 | 25.3247 | 25.5191 | 25.7134 | 25.9078 | 26.1021 | 26.2974 | 26.4928 | 26.6883 | 26.8841 | 27.08 | 27.2761 | 27.4723 | 27.6687 | 27.8653 | 28.062
Sardinia | 8.6595 | 8.6762 | 8.7705 | 8.8649 | 8.9592 | 9.0535 | 9.1334 | 9.2132 | 9.2896 | 9.366 | 9.4425 | 9.5155 | 9.5885 | 9.6615 | 9.7346 | 9.8076 | 9.8809 | 9.9544 | 10.0278 | 10.1014 | 10.175 | 10.2487 | 10.3224 | 10.3962 | 10.4701 | 10.544
Sicily | 19.6498 | 19.8209 | 20.0364 | 20.2519 | 20.4674 | 20.6829 | 20.8653 | 21.0477 | 21.2223 | 21.3969 | 21.5715 | 21.7383 | 21.9051 | 22.072 | 22.2388 | 22.4056 | 22.5732 | 22.7409 | 22.9088 | 23.0768 | 23.245 | 23.4133 | 23.5817 | 23.7503 | 23.9191 | 24.088
Calabria | 6.3909 | 6.4412 | 6.5112 | 6.5812 | 6.6513 | 6.7213 | 6.7806 | 6.8398 | 6.8966 | 6.9533 | 7.01 | 7.0643 | 7.1185 | 7.1727 | 7.2269 | 7.2811 | 7.3356 | 7.3901 | 7.4446 | 7.4992 | 7.5539 | 7.6086 | 7.6633 | 7.7181 | 7.7729 | 7.8278

## 27_Net_Import
Net Import (TWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 49.4452 | 48.8686 | 48.6776 | 48.7282 | 48.5919 | 44.5944 | 44.4818 | 44.7367 | 44.632 | 44.589 | 45.5983 | 45.8047 | 45.6936 | 45.741 | 45.7884 | 45.994 | 45.8435 | 45.8435 | 45.8435 | 45.994 | 45.8435 | 45.8435 | 45.8435 | 45.994 | 45.8435 | 45.8435
Reference | 49.4452 | 48.8686 | 48.6776 | 48.7282 | 48.5919 | 44.5944 | 44.4818 | 44.7367 | 44.632 | 44.589 | 45.5983 | 45.8047 | 45.6936 | 45.741 | 45.7884 | 45.994 | 45.8435 | 45.8435 | 45.8435 | 45.994 | 45.8435 | 45.8435 | 45.8435 | 45.994 | 45.8435 | 45.8435
High RES | 49.4452 | 48.8686 | 48.6776 | 48.7282 | 48.5919 | 44.5944 | 44.4818 | 44.7367 | 44.632 | 44.589 | 45.5983 | 45.8047 | 45.6936 | 45.741 | 45.7884 | 45.994 | 45.8435 | 45.8435 | 45.8435 | 45.994 | 45.8435 | 45.8435 | 45.8435 | 45.994 | 45.8435 | 45.8435

## 28_Newbuild_capacity
Zone & Year of Completion of Newbuild Capacity from 2024 Capacity Market Auctions (MW) | 2024 | 2025 | 2026
North | 600 | 1700 | 17
Centre-North | 75 | 0 | 9
Centre-South | 200 | 400 | 8
South | 0 | 0 | 50
Sardinia | 800 | 0 | 0
Sicily | 50 | 0 | 56
Calabria | 0 | 0 | 0

## 29_Inst_thermo_capacity_ref
Installed Thermoelectric Capacity, Reference Scenario (GW) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
CCGT | 27.9915 | 27.9915 | 27.9915 | 27.9915 | 27.8115 | 27.8115 | 27.8115 | 27.8115 | 27.0815 | 25.4985 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.656 | 23.274 | 21.939 | 20.749 | 20.5895 | 19.5901 | 19.147 | 18.757 | 18.362 | 17.562 | 17.562
CHP | 6.6285 | 6.6285 | 6.6285 | 6.6285 | 6.6285 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.3795 | 6.3795 | 6.3795 | 6.3795 | 5.7075 | 5.3225 | 4.552 | 3.7815 | 3.011 | 2.589 | 1.819 | 1.19
Conventional | 1.703 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762
Turbogas/Diesel | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037
Ex-CIP6 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3795 | 1.2775 | 1.2559 | 1.093 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.288
Coal | 1.477 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521
Coal USC | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
Self-producers | 4.6692 | 4.4357 | 4.2139 | 4.0032 | 3.8031 | 3.6129 | 3.4323 | 3.2607 | 3.0976 | 2.9427 | 2.7956 | 2.6558 | 2.523 | 2.3969 | 2.277 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT - CM 22-23 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256
Repowering CCGT - CM 22-23 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511
OCGT/Peaker - CM 22-23 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133
CCGT - CM 24-25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
OCGT/Peaker - CM 24-25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## 30_Inst_thermo_capacity_low
Installed Thermoelectric Capacity, Low RES Scenario (GW) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
CCGT | 27.9915 | 27.9915 | 27.9915 | 27.9915 | 27.8115 | 27.8115 | 27.8115 | 27.8115 | 27.0815 | 25.4985 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.656 | 23.274 | 21.939 | 20.749 | 20.5895 | 19.5901 | 19.147 | 18.757 | 18.362 | 17.562 | 17.562
CHP | 6.6285 | 6.6285 | 6.6285 | 6.6285 | 6.6285 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.5085 | 6.3795 | 6.3795 | 6.3795 | 6.3795 | 5.7075 | 5.3225 | 4.552 | 3.7815 | 3.011 | 2.589 | 1.819 | 1.19
Conventional | 1.703 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762
Turbogas/Diesel | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037
Ex-CIP6 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3795 | 1.2775 | 1.2559 | 1.093 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.288
Coal | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.817
Coal USC | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
Self-producers | 4.6692 | 4.4357 | 4.2139 | 4.0032 | 3.8031 | 3.6129 | 3.4323 | 3.2607 | 3.0976 | 2.9427 | 2.7956 | 2.6558 | 2.523 | 2.3969 | 2.277 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT - CM 22-23 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256
Repowering CCGT - CM 22-23 |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511
OCGT/Peaker - CM 22-23 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133
CCGT - CM 24-25 | 0.85 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
OCGT/Peaker - CM 24-25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## 31_Inst_thermo_capacity_high
Installed Thermoelectric Capacity, High RES Scenario (GW) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
CCGT | 27.9915 | 27.9915 | 27.9915 | 27.9915 | 27.8115 | 27.8115 | 27.8115 | 27.8115 | 27.0815 | 25.4985 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.656 | 22.894 | 21.939 | 20.749 | 20.5895 | 19.5901 | 19.367 | 18.757 | 18.362 | 16.728 | 16.728
CHP | 6.6285 | 6.6285 | 6.6285 | 6.6285 | 6.6285 | 5.7385 | 5.7385 | 4.5835 | 3.427 | 2.706 | 2.586 | 2.191 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.014 | 2.014 | 2.014 | 2.014 | 2.014 | 1.024 | 0.785
Conventional | 0.941
Turbogas/Diesel | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037
Ex-CIP6 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4351 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3795 | 1.2775 | 1.2559 | 1.093 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.918 | 0.288
Coal | 1.477 | 0.521 | 0.521 | 0.521
Coal USC | 1.66 | 0.34 | 0.34 | 0.34
Self-producers | 4.6692 | 4.4357 | 4.2139 | 4.0032 | 3.8031 | 3.6129 | 3.4323 | 3.2607 | 3.0976 | 2.9427 | 2.7956 | 2.6558 | 2.523 | 2.3969 | 2.277 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT - CM 22-23 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256 | 3.256
Repowering CCGT - CM 22-23 | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511 |  |  | 0.64511
OCGT/Peaker - CM 22-23 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133 | 1.3133
CCGT - CM 24-25 | 0.85 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
OCGT/Peaker - CM 24-25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## 32_Residual_demand_for_CCGTs
Residual demand for CCGTs (TWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 71.4616 | 72.7037 | 74.4368 | 74.232 | 76.4275 | 83.3467 | 85.2526 | 86.2773 | 86.7153 | 85.5828 | 86.0531 | 85.4502 | 85.4969 | 85.1683 | 84.2015 | 83.4567 | 92.7067 | 93.1986 | 93.8245 | 93.7711 | 92.7372 | 89.5049 | 87.3468 | 85.2662 | 84.6599 | 79.7709
Reference | 76.2367 | 78.7525 | 79.0393 | 76.8438 | 76.5059 | 78.9759 | 76.8372 | 75.3861 | 73.8271 | 73.7795 | 70.5215 | 66.3882 | 62.3828 | 58.3428 | 53.8223 | 50.2561 | 51.9836 | 51.8332 | 52.097 | 51.5372 | 51.8055 | 50.0338 | 48.8878 | 47.6097 | 47.4209 | 43.9364
High RES | 80.8787 | 83.7087 | 82.6147 | 75.7687 | 70.2814 | 70.3635 | 68.0052 | 69.0171 | 68.3947 | 67.1751 | 63.3006 | 59.6089 | 55.6916 | 51.6146 | 47.6705 | 44.2705 | 42.9591 | 39.8881 | 36.9328 | 33.6228 | 32.4504 | 32.8066 | 31.4413 | 29.6675 | 26.3679 | 25.242

## 33_Coal_fired_production
Coal-fired Production (TWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 5.0029 | 4.4804 | 4.1458 | 4.2291 | 3.6412 | 2.1786 | 1.2021 | 1.1278 | 1.4344 | 1.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reference | 2.0834 | 0.75215 | 0.54338 | 0.28964 | 0.30628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
High RES | 1.386 | 0.97488 | 0.49831 | 0.067798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 34_Net_Renewable_Installed_Cap
Net Renewable Installed Capacity (GW) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Hydro | 19.0115 | 19.0753 | 19.139 | 19.2028 | 19.2666 | 19.3304 | 19.3941 | 19.4579 | 19.5217 | 19.5855 | 19.6492 | 19.713 | 19.7768 | 19.8406 | 19.9043 | 19.9681 | 20.0319 | 20.0957 | 20.1594 | 20.2232 | 20.287 | 20.3508 | 20.4145 | 20.4783 | 20.5421 | 20.6059
Wind | 13.8821 | 14.4537 | 15.0357 | 15.6177 | 16.3005 | 17.0189 | 18.0454 | 19.0828 | 20.1363 | 21.1867 | 22.0992 | 22.9536 | 23.8553 | 24.7571 | 25.6819 | 26.665 | 27.5543 | 28.5699 | 29.6149 | 30.6896 | 31.7991 | 32.9447 | 34.1279 | 35.3499 | 36.6123 | 37.9165
Geothermal | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821
Biomass | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901
Solar | 38.1242 | 39.8397 | 42.5943 | 45.3489 | 48.1035 | 50.858 | 52.8657 | 54.8734 | 56.8811 | 58.8888 | 62.3409 | 65.7931 | 69.2452 | 72.6974 | 76.1495 | 79.6016 | 83.0538 | 86.5059 | 89.9581 | 93.4102 | 96.8624 | 100.3145 | 103.7666 | 107.2188 | 110.6709 | 114.1231
High RES | 75.8396 | 78.5526 | 85.4244 | 92.3162 | 99.3431 | 106.4296 | 110.6778 | 114.5676 | 118.4599 | 122.2044 | 126.062 | 129.8773 | 133.7011 | 137.5301 | 141.4477 | 145.2267 | 150.0545 | 154.4243 | 158.9006 | 163.4991 | 168.1717 | 172.9714 | 177.6137 | 182.3918 | 187.3103 | 191.6821
Low RES | 75.0913 | 76.9726 | 78.2634 | 79.6331 | 81.0004 | 82.3945 | 84.2146 | 86.0412 | 87.9456 | 89.8663 | 91.8226 | 93.7809 | 95.7412 | 97.7037 | 100.002 | 101.9513 | 104.6134 | 107.7773 | 110.9439 | 114.1129 | 118.2906 | 122.4721 | 126.6679 | 130.8681 | 135.0731 | 139.283

## 35_Net_Renewable_Production
Net Renewable Production (TWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Hydro | 45.2759 | 45.4968 | 45.7178 | 45.9387 | 46.1596 | 46.3805 | 46.6014 | 46.8223 | 47.0433 | 47.2642 | 47.4851 | 47.706 | 47.9269 | 48.1478 | 48.3688 | 48.5897 | 48.8106 | 49.0315 | 49.2524 | 49.4733 | 49.6943 | 49.9152 | 50.1361 | 50.357 | 50.5779 | 50.7988
Wind | 26.176 | 27.4302 | 28.7076 | 29.9854 | 31.4857 | 33.1158 | 35.9576 | 38.8285 | 41.7462 | 44.647 | 46.7977 | 48.8364 | 51.0191 | 53.1824 | 55.4052 | 57.8117 | 59.9625 | 62.394 | 64.8875 | 67.4428 | 70.0763 | 72.791 | 75.59 | 78.4767 | 81.4542 | 84.5261
Geothermal | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 5.7929 | 4.3046 | 4.3046 | 4.3046 | 4.3164 | 4.3046 | 4.3046 | 4.3046 | 4.3164 | 4.3046 | 4.3046
Biomass | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1677 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1677 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1677 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1677 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1677 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1236 | 16.1677 | 16.1236 | 16.1236
Solar | 41.978 | 44.6726 | 48.0309 | 52.118 | 56.2422 | 60.4035 | 63.9849 | 67.0776 | 70.1988 | 73.3356 | 77.8063 | 83.4052 | 89.0104 | 94.6217 | 100.2391 | 105.8626 | 111.2664 | 116.5733 | 121.9427 | 127.2853 | 132.6013 | 137.8907 | 143.1538 | 148.3906 | 153.6013 | 158.786
High RES | 136.6717 | 142.1582 | 151.3405 | 163.7556 | 176.4973 | 192.9517 | 203.7128 | 211.6257 | 219.4838 | 227.0264 | 234.884 | 242.681 | 250.415 | 258.2112 | 266.2873 | 274.0336 | 281.5948 | 291.4635 | 299.3655 | 307.4072 | 315.3042 | 323.3405 | 330.5214 | 337.8545 | 345.1865 | 352.3184
Low RES | 132.396 | 135.0045 | 136.9925 | 138.7258 | 140.3769 | 142.133 | 144.3868 | 147.0056 | 149.695 | 152.4658 | 155.3094 | 158.1984 | 161.0004 | 163.8482 | 167.3563 | 170.2204 | 172.704 | 178.3983 | 184.0722 | 189.7807 | 196.003 | 202.8052 | 209.6088 | 216.4475 | 223.1541 | 229.8973

## 36_Day_Ahead_Market_Overgen
Day-Ahead Market Overgeneration (TWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | -0.62379 | -0.85495 | -0.92466 | -0.23052 | -0.31119 | -0.15147 | -0.089401 | -0.24034 | -0.27034 | -0.13181 | -0.26544 | -0.22226 | -0.39344 | -0.49396 | -0.62494 | -0.55404 | -0.29692 | -0.26431 | -0.42812 | -0.34021 | -0.24091 | -0.70373 | -0.65306 | -1.0935 | -1.1277 | -1.5634
Reference | -0.76963 | -1.159 | -1.5639 | -0.83347 | -1.4363 | -0.7108 | -0.82123 | -1.2536 | -1.6353 | -1.6042 | -2.4817 | -2.6606 | -3.1319 | -3.7978 | -4.0218 | -5.0613 | -5.203 | -5.2709 | -5.586 | -5.3036 | -6.0829 | -7.9064 | -8.3393 | -8.1718 | -6.5741 | -6.0149
High RES | -0.73645 | -1.0643 | -2.204 | -1.4725 | -1.9307 | -3.3794 | -4.9545 | -4.8576 | -3.6904 | -3.3172 | -4.815 | -4.8525 | -4.8227 | -4.2846 | -4.0867 | -4.5445 | -4.5834 | -4.2811 | -4.7325 | -4.7757 | -5.4741 | -6.7783 | -6.8961 | -7.0042 | -6.8585 | -8.2655

## 37_Electrolyzer_installed_cap
Electrolyzer Installed Capacity (GW) | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Reference | 0 | 0 | 0.11591 | 0.48758 | 0.5183 | 0.54035 | 0.51267 | 0.53846 | 0.68405 | 0.80587 | 1.2412 | 2.9137 | 5.079 | 7.4922
High RES | 0.88337 | 2.3459 | 3.691 | 5.0997 | 5.0697 | 6.6847 | 7.3251 | 8.2364 | 9.8187 | 10.2351 | 12.7276 | 12.7743 | 14.5858 | 16.6991

## 38_Fixed_tilt_Solar_PV
Fixed-tilt Solar PV LCOE Range and Captured PUN (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 117.7629 | 115.8711 | 119.4197 | 123.9366 | 122.0467 | 126.4423 | 124.7468 | 120.826 | 118.1621 | 119.0262 | 115.6263 | 114.0164 | 111.1188 | 108.975 | 106.2274 | 105.5044 | 106.4907 | 104.28 | 101.3418 | 99.4796 | 99.0167 | 96.4884 | 96.4095 | 92.5844 | 91.1154 | 88.6984
Reference | 94.6887 | 88.9174 | 85.6259 | 85.9741 | 80.9834 | 81.4181 | 76.3874 | 75.1148 | 74.942 | 76.4148 | 74.6438 | 71.4522 | 69.6339 | 68.7225 | 68.3479 | 67.8306 | 62.7068 | 58.6533 | 57.1329 | 55.3916 | 51.7172 | 51.0201 | 47.7768 | 47.4756 | 46.712 | 45.2552
High RES | 84.9942 | 76.8412 | 68.9471 | 67.0488 | 58.8147 | 53.1515 | 50.1523 | 51.2447 | 53.2381 | 53.7556 | 54.4606 | 52.4548 | 52.6682 | 52.9505 | 54.4888 | 55.0616 | 53.9058 | 50.99 | 50.2804 | 51.7292 | 50.8004 | 48.1928 | 46.072 | 45.7915 | 46.4423 | 44.2654
LCOE Reference | 60.2999 | 57.9366 | 55.6016 | 53.2945 | 51.0146 | 48.7616 | 47.7784 | 46.8066 | 45.846 | 44.8965 | 43.9579 | 43.0299 | 42.1124 | 41.2052 | 40.3081 | 39.421 | 38.8536 | 38.3016 | 37.7647 | 37.2423 | 36.7342 | 36.2398 | 35.7589 | 35.2909 | 34.8356 | 34.3926
LCOE High RES | 28.5052 | 27.1447 | 26.0366 | 24.941 | 23.8577 | 22.7863 | 21.7268 | 20.679 | 19.6426 | 18.6175 | 17.6034 | 16.6003 | 15.6079 | 14.626 | 13.6545 | 12.6933 | 12.6933 | 12.6933 | 12.6933 | 12.6933 | 12.6933 | 12.6933 | 12.6933 | 12.6933 | 12.6933 | 12.6933
LCOE Range | 88.8051 | 85.0813 | 81.6383 | 78.2355 | 74.8723 | 71.5479 | 69.5052 | 67.4856 | 65.4886 | 63.514 | 61.5613 | 59.6301 | 57.7202 | 55.8312 | 53.9626 | 52.1143 | 51.5469 | 50.9949 | 50.458 | 49.9357 | 49.4275 | 48.9331 | 48.4522 | 47.9842 | 47.5289 | 47.0859

## 38_Tracker_solar
Tracker Solar PV LCOE Range and Captured PUN (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 120.2103 | 118.5957 | 122.3197 | 127.2558 | 125.3389 | 129.9478 | 128.2179 | 124.3802 | 121.734 | 122.7325 | 119.2843 | 117.6118 | 114.7062 | 112.4691 | 109.7683 | 109.1451 | 110.394 | 108.1492 | 105.6325 | 104.1854 | 103.862 | 101.3277 | 101.2707 | 97.4054 | 95.9046 | 93.2869
Reference | 97.4765 | 91.7842 | 88.3138 | 88.6539 | 83.7412 | 84.3247 | 79.2288 | 78.0443 | 77.9337 | 79.3085 | 77.6927 | 74.3508 | 72.5357 | 71.5346 | 71.2091 | 70.5181 | 65.5857 | 61.5569 | 59.9394 | 58.2194 | 54.6382 | 53.7425 | 50.5592 | 49.4974 | 48.6528 | 47.1315
High RES | 87.3439 | 79.0893 | 71.1649 | 69.429 | 61.0976 | 55.4753 | 52.5418 | 53.5962 | 55.5154 | 56.0028 | 56.6169 | 54.5674 | 54.6278 | 54.8277 | 56.2017 | 56.2549 | 55.3078 | 52.1891 | 51.1412 | 52.0737 | 50.8251 | 48.0346 | 46.1579 | 45.9183 | 45.8146 | 42.8526
LCOE Reference | 57.7434 | 55.3123 | 52.9103 | 50.5368 | 48.1915 | 45.8738 | 44.9038 | 43.9452 | 42.9976 | 42.0609 | 41.1349 | 40.2195 | 39.3144 | 38.4195 | 37.5345 | 36.6594 | 36.0909 | 35.5383 | 35.0009 | 34.4785 | 33.9706 | 33.4768 | 32.9966 | 32.5297 | 32.0757 | 31.6342
LCOE High RES | 29.7446 | 27.1438 | 26.0075 | 24.884 | 23.7731 | 22.6745 | 21.588 | 20.5135 | 19.4507 | 18.3995 | 17.3596 | 16.3309 | 15.3133 | 14.3064 | 13.3102 | 12.3245 | 12.3245 | 12.3245 | 12.3245 | 12.3245 | 12.3245 | 12.3245 | 12.3245 | 12.3245 | 12.3245 | 12.3245
LCOE Range | 87.488 | 82.4561 | 78.9178 | 75.4208 | 71.9646 | 68.5482 | 66.4918 | 64.4587 | 62.4483 | 60.4604 | 58.4946 | 56.5504 | 54.6276 | 52.7259 | 50.8447 | 48.9839 | 48.4154 | 47.8627 | 47.3254 | 46.803 | 46.2951 | 45.8013 | 45.3211 | 44.8542 | 44.4002 | 43.9587

## 39_Wind_LCOE_Range_and_PUN
Wind LCOE Range and Captured PUN (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 139.5474 | 137.5103 | 139.3727 | 137.8877 | 135.9653 | 138.477 | 138.6673 | 137.9267 | 135.6445 | 134.0003 | 131.9551 | 131.2328 | 130.7054 | 128.7374 | 125.9999 | 122.8707 | 121.4845 | 121.2506 | 118.8017 | 116.5409 | 113.3331 | 111.1157 | 110.0488 | 111.5777 | 111.5588 | 110.2413
Reference | 109.1944 | 103.9983 | 101.3447 | 96.9272 | 92.7112 | 91.1014 | 90.2168 | 90.4045 | 88.8426 | 87.4415 | 85.5216 | 88.4104 | 87.8048 | 86.7063 | 84.9252 | 82.0995 | 79.5134 | 79.2446 | 78.1197 | 74.1381 | 71.2637 | 69.3459 | 67.4166 | 68.7425 | 67.5145 | 63.925
High RES | 99.1394 | 90.1396 | 80.6139 | 78.3951 | 68.1037 | 65.0999 | 65.4862 | 65.9414 | 65.0788 | 64.2629 | 64.1255 | 65.6396 | 65.4998 | 64.6621 | 62.624 | 61.4059 | 59.7532 | 59.6733 | 59.486 | 57.6721 | 55.3057 | 55.8467 | 53.2881 | 52.8368 | 54.1408 | 52.2828
LCOE Reference | 75.5305 | 72.5388 | 69.5753 | 66.6396 | 63.7314 | 60.8503 | 59.6199 | 58.4009 | 57.193 | 55.9962 | 54.8103 | 53.6351 | 52.4705 | 51.3163 | 50.1725 | 49.0388 | 48.2117 | 47.3988 | 46.5998 | 45.8145 | 45.0426 | 44.2839 | 43.5381 | 42.8051 | 42.0847 | 41.3765
LCOE High RES | 47.5277 | 41.0992 | 40.1103 | 39.1295 | 38.157 | 37.1924 | 36.2358 | 35.2871 | 34.346 | 33.4127 | 32.4869 | 31.5685 | 30.6576 | 29.7539 | 28.8574 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968
LCOE Range | 123.0582 | 113.638 | 109.6856 | 105.7692 | 101.8884 | 98.0427 | 95.8557 | 93.6879 | 91.5391 | 89.4089 | 87.2971 | 85.2036 | 83.128 | 81.0702 | 79.0299 | 77.0068 | 76.1797 | 75.3668 | 74.5678 | 73.7825 | 73.0106 | 72.2519 | 71.5062 | 70.7732 | 70.0527 | 69.3446

## 40_Pumped_hydro_production
Pumped Hydro Production (TWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 2.5486 | 2.1456 | 1.9199 | 1.1689 | 1.3378 | 0.86315 | 1.1065 | 1.0731 | 1.0448 | 0.77452 | 1.1301 | 1.4038 | 1.4013 | 1.4255 | 1.4103 | 1.4249 | 1.2222 | 1.3863 | 1.2472 | 1.0997 | 1.0336 | 1.4308 | 1.534 | 1.9815 | 2.0337 | 2.0907
Reference | 2.5604 | 2.267 | 2.2395 | 1.7238 | 2.1469 | 1.7592 | 2.2406 | 1.9933 | 1.8828 | 2.081 | 2.4178 | 3.2154 | 3.3245 | 3.6347 | 4.0415 | 4.7947 | 4.8134 | 4.6018 | 4.4477 | 4.7132 | 5.12 | 5.3758 | 5.7789 | 5.7645 | 6.0224 | 6.6698
High RES | 2.4995 | 2.1432 | 2.4991 | 2.1353 | 2.3928 | 3.3515 | 3.5569 | 3.2781 | 3.25 | 3.6403 | 3.7993 | 4.4947 | 4.4961 | 4.7634 | 5.3971 | 6.0088 | 6.2084 | 6.478 | 6.6215 | 7.0235 | 7.7628 | 7.7146 | 7.9321 | 8.0128 | 8.085 | 8.6709

## 41_Power_Intens_Electroch_stor
Power Intensive Electrochemical Storage (GW) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 3.488 | 3.551 | 3.612 | 3.673 | 3.734 | 3.795 | 3.883 | 3.97 | 4.056 | 4.143 | 4.23 | 4.317 | 4.404 | 4.492 | 4.577 | 4.664 | 4.771 | 4.879 | 4.985 | 5.09 | 5.196 | 5.304 | 5.411 | 5.519 | 5.624 | 5.732
Reference | 3.648 | 3.789 | 3.93 | 4.071 | 4.212 | 4.354 | 4.559 | 4.762 | 4.964 | 5.169 | 5.371 | 5.574 | 5.779 | 5.983 | 6.186 | 6.39 | 6.688 | 6.988 | 7.286 | 7.583 | 7.884 | 8.182 | 8.482 | 8.78 | 9.079 | 9.378
High RES | 3.972 | 4.275 | 4.576 | 4.881 | 5.183 | 5.486 | 5.667 | 5.849 | 6.032 | 6.214 | 6.395 | 6.576 | 6.759 | 6.943 | 7.125 | 7.307 | 7.548 | 7.792 | 8.033 | 8.277 | 8.519 | 8.762 | 9.004 | 9.247 | 9.488 | 9.731

## 42_Energy_Intens_Electroc_stor
Energy Intensive Electrochemical Storage (GW) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 0.669 | 1.337 | 2.006 | 4.323 | 5.621 | 7.902 | 8.482 | 9.063 | 9.643 | 10.228 | 10.807 | 11.389 | 11.971 | 12.554 | 13.134 | 13.715 | 14.893 | 16.069 | 17.246 | 18.424 | 19.601 | 20.778 | 21.955 | 23.131 | 24.31 | 25.485
Reference | 0.669 | 1.337 | 2.006 | 4.866 | 6.36 | 9.773 | 11.106 | 12.437 | 13.769 | 15.101 | 16.431 | 17.764 | 19.094 | 20.426 | 21.759 | 23.091 | 24.49 | 25.888 | 27.286 | 28.686 | 30.086 | 31.483 | 32.883 | 34.281 | 35.682 | 37.079
High RES | 0.669 | 1.337 | 2.006 | 6.396 | 13.434 | 13.561 | 15.322 | 17.08 | 18.843 | 20.601 | 22.362 | 24.121 | 25.882 | 27.64 | 29.402 | 31.161 | 33.19 | 35.217 | 37.244 | 39.273 | 41.3 | 43.327 | 45.355 | 47.384 | 49.412 | 51.44

## 44_Baseload_PUN
Baseload PUN (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 139.2715 | 137.3095 | 141.8065 | 142.8868 | 142.78 | 144.3813 | 143.8126 | 142.4621 | 140.6665 | 140.1049 | 138.3649 | 136.7482 | 135.2193 | 133.6105 | 131.8343 | 130.3443 | 129.3861 | 128.4279 | 127.4696 | 126.5114 | 125.5532 | 125.1283 | 124.6797 | 124.2074 | 123.7115 | 123.1919
Reference | 112.0241 | 106.2704 | 104.7336 | 102.5096 | 99.3592 | 98.1599 | 96.0035 | 96.4281 | 95.9195 | 95.6551 | 96.1701 | 95.9611 | 95.7608 | 95.534 | 95.4638 | 95.7212 | 92.8861 | 91.0865 | 89.2869 | 87.4873 | 85.6877 | 84.3417 | 82.9426 | 81.4904 | 79.9847 | 78.408
High RES | 101.0993 | 91.6616 | 83.9421 | 83.3201 | 74.3371 | 71.3601 | 70.8998 | 71.7678 | 72.4789 | 73.2739 | 73.638 | 73.637 | 73.471 | 73.3308 | 73.3615 | 73.6901 | 72.7877 | 71.8852 | 70.9827 | 70.0803 | 69.1778 | 68.3672 | 66.6656 | 65.4071 | 64.3573 | 62.7008

## 45_Peak_off_peak_PUN
variabile | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050
Peak | 125.8405 | 104.4271 | 100.0658 | 98.9187 | 63.6534
Off-peak | 117.255 | 105.223 | 108.5012 | 115.2449 | 94.823
Holidays | 91.0139 | 83.078 | 77.6078 | 70.1145 | 49.9057

## 46_Baseload_PUN_compon_ref
Baseload PUN Components, Reference Scenario (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Clean Spark Spread - CCGT 53% | -2.2663 | -3.2523 | -3.6035 | -3.8966 | -3.8124 | -3.7625 | -3.7126 | -3.685 | -3.6575 | -3.63 | -3.5513 | -4.1968 | -4.8335 | -5.4967 | -6.0034 | -6.2483 | -9.7321 | -12.1586 | -14.585 | -17.0115 | -19.438 | -21.4109 | -23.4368 | -25.5159 | -27.6485 | -29.8088
ETS impact - CCGT 53% | 32.4709 | 34.6167 | 40.4432 | 41.2983 | 39.9719 | 40.3924 | 39.8195 | 40.7213 | 41.4193 | 42.1172 | 42.8151 | 43.5131 | 44.211 | 44.9089 | 45.6068 | 46.3048 | 46.9534 | 47.5803 | 48.2072 | 48.8341 | 49.4609 | 50.0878 | 50.7147 | 51.3416 | 51.9685 | 52.5954
Fuel variable cost - CCGT 53% | 73.5288 | 66.9901 | 60.8472 | 58.2969 | 57.3099 | 56.873 | 56.4724 | 55.9677 | 54.7336 | 53.7437 | 53.4822 | 53.2208 | 52.9593 | 52.6978 | 52.4363 | 52.2406 | 52.2406 | 52.2406 | 52.2406 | 52.2406 | 52.2406 | 52.2406 | 52.2406 | 52.2406 | 52.2406 | 52.2406
Logistic variable cost - CCGT 53% | 8.2907 | 7.916 | 7.0467 | 6.811 | 5.8898 | 4.657 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241 | 3.4241
PUN | 112.0241 | 106.2704 | 104.7336 | 102.5096 | 99.3592 | 98.1599 | 96.0035 | 96.4281 | 95.9195 | 95.6551 | 96.1701 | 95.9611 | 95.7608 | 95.534 | 95.4638 | 95.7212 | 92.8861 | 91.0865 | 89.2869 | 87.4873 | 85.6877 | 84.3417 | 82.9426 | 81.4904 | 79.9847 | 78.4513

## 47_Hourly_PUN_Shape_referenc
Hourly PUN Shape (€/MWh) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2025 | 106.4158 | 99.6686 | 95.327 | 92.9838 | 93.0344 | 97.6536 | 113.0413 | 124.8175 | 122.3599 | 108.8181 | 100.1937 | 94.2897 | 88.4108 | 86.3319 | 90.0601 | 98.8946 | 112.0388 | 124.0938 | 144.748 | 156.6914 | 151.525 | 139.1961 | 129.6955 | 117.9779
2030 | 94.3568 | 87.4252 | 83.6936 | 81.6789 | 81.9086 | 86.0353 | 101.3677 | 109.3809 | 105.2147 | 91.1313 | 83.8029 | 79.4483 | 75.1991 | 74.2017 | 78.1743 | 86.7169 | 98.574 | 109.7782 | 125.209 | 138.1846 | 136.9587 | 126.7398 | 115.4244 | 105.042
2035 | 98.0878 | 91.1179 | 87.1031 | 85.4696 | 85.2782 | 88.8669 | 101.6562 | 104.9975 | 96.0468 | 82.5634 | 76.2118 | 73.0726 | 69.8979 | 69.306 | 72.7771 | 80.277 | 91.3769 | 103.4733 | 121.0264 | 136.4399 | 139.6661 | 128.4298 | 116.6558 | 106.5563
2040 | 101.953 | 94.8875 | 91.0038 | 89.5326 | 89.7519 | 92.6877 | 103.5684 | 101.7726 | 88.1531 | 74.7288 | 69.594 | 67.0608 | 64.8629 | 64.997 | 68.1705 | 74.9511 | 86.2605 | 97.7792 | 117.6555 | 139.317 | 148.1719 | 135.8713 | 121.555 | 111.7552
2050 | 87.2419 | 81.6151 | 79.384 | 78.1366 | 78.3021 | 80.291 | 87.5088 | 86.1335 | 64.4317 | 52.6391 | 48.3837 | 47.5481 | 45.7768 | 45.9833 | 48.2244 | 53.7517 | 64.0949 | 74.6032 | 92.9063 | 118.1622 | 140.3302 | 123.9746 | 105.5867 | 95.4917

## 48_Baseload_Zonal_Prices_ref
Baseload Zonal Prices, Reference Scenario (€/MWh) | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050
PUN | 112.0111 | 98.152 | 96.0981 | 95.6684 | 78.3542
North | 112.9329 | 98.8891 | 97.6717 | 96.6555 | 79.2964
Centre-North | 112.8543 | 97.3577 | 96.842 | 95.7462 | 79.0639
Centre-South | 110.3525 | 97.058 | 96.3474 | 94.203 | 77.8838
South | 109.0146 | 96.2845 | 89.1679 | 94.1553 | 77.815
Sicily | 109.9501 | 98.0887 | 89.2245 | 92.9863 | 74.6306
Sardinia | 110.2276 | 96.056 | 96.2799 | 92.7084 | 68.101
Calabria | 109.0239 | 96.2845 | 89.1679 | 94.1553 | 77.815
| 2.9966 | 1.8674 | 6.9302 | 1.5131 | 0.53919

## 49_Baseload_PUN_South
Baseload PUN-South Price Differential (PUN-Pz) (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | 2.995 | 3.0963 | 3.0804 | 1.3561 | 0.89292 | -0.12667 | 0.12094 | 0.35556 | 0.6285 | 1.3791 | 1.2296 | 1.1621 | 1.8111 | 2.0746 | 3.1348 | 2.0018 | 1.1997 | 0.84626 | 0.88566 | 0.67178 | 0.43849 | 0.57059 | 0.79531 | 1.2932 | 1.9587 | 2.5211
Reference | 2.9966 | 3.1749 | 4.4213 | 3.3478 | 4.113 | 1.8674 | 3.0437 | 4.265 | 6.7848 | 8.8395 | 6.9302 | 6.7281 | 3.5677 | 2.4945 | 1.8241 | 1.5131 | 1.2113 | 0.7746 | 0.84119 | 0.17451 | -0.030505 | 0.2653 | 0.34243 | 0.39499 | 0.70407 | 0.53919
High RES | 2.1581 | 3.0372 | 5.6051 | 4.8572 | 4.2123 | 6.4728 | 8.5034 | 7.4222 | 2.869 | 1.9804 | 2.5562 | 2.6059 | 3.1779 | 3.5109 | 3.8548 | 2.2963 | 1.4608 | 1.2461 | 0.98295 | 0.62115 | 0.319 | 0.5604 | 1.0272 | 1.3942 | 1.3969 | 0.94437

## 50_Baseload_CSS_for_CCGTs
Baseload CSS for Existing CCGTs (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Low RES | -3.2018 | -4.3097 | -4.1596 | -4.358 | -3.8759 | -3.0821 | -2.2884 | -2.3136 | -1.9809 | -1.4561 | -0.44271 | -0.55625 | -0.58192 | -0.68752 | -0.96055 | -0.94742 | -2.7519 | -4.4517 | -6.1515 | -7.8512 | -9.551 | -10.7175 | -11.9077 | -13.1215 | -14.359 | -15.6202
Reference | -2.2663 | -3.2523 | -3.6035 | -3.8966 | -3.8124 | -3.7625 | -3.7126 | -3.685 | -3.6575 | -3.63 | -3.5513 | -4.1968 | -4.8335 | -5.4967 | -6.0034 | -6.2483 | -9.7321 | -12.1586 | -14.585 | -17.0115 | -19.438 | -21.4109 | -23.4368 | -25.5159 | -27.6485 | -29.8088
High RES | -1.5237 | -2.4803 | -2.8795 | -3.9421 | -5.0046 | -5.0874 | -5.1702 | -5.1576 | -4.894 | -4.5466 | -4.63 | -5.0786 | -5.6921 | -6.2798 | -6.6967 | -6.8156 | -8.3005 | -9.6945 | -11.0886 | -12.4826 | -13.8766 | -15.1787 | -17.3719 | -19.1219 | -20.6632 | -22.8114

## 51_Captured_CSS_of_CCGT_ref
Captured CSS of CCGT Units, Reference Scenario (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
South 53% | -4.7493 | -3.6552 | -5.4361 | 0.36789 | -4.9967 | -4.6133 | 0.6758 | 2.2871 | 0.37946 | 5.1583 | 7.1355 | 9.169 | 4.128 | 9.0241 | 8.3088 | 18.2477 | 15.135 | 1.5476 | 19.7966 | -3.6367 | 6.934 | 10.6153 | 5.5465 | 0.9701 | 7.0859 | -3.1235
Baseload | -2.2663 | -3.2523 | -3.6035 | -3.8966 | -3.8124 | -3.7625 | -3.7126 | -3.685 | -3.6575 | -3.63 | -3.5513 | -4.1968 | -4.8335 | -5.4967 | -6.0034 | -6.2483 | -9.7321 | -12.1586 | -14.585 | -17.0115 | -19.438 | -21.4109 | -23.4368 | -25.5159 | -27.6485 | -29.8088
North 53% | 7.2308 | 3.8441 | 5.017 | 3.4657 | 4.8672 | 3.8021 | 4.0972 | 3.6327 | 3.6332 | 3.8091 | 5.5517 | 6.4372 | 5.7546 | 5.0901 | 5.451 | 8.063 | 5.7942 | 3.5406 | 0.82968 | -1.3053 | -4.1267 | -6.0571 | -6.5825 | -3.4058 | -5.9098 | -6.6145
Centre-South 53% | 9.3874 | 8.1875 | 9.793 | 11.105 | 10.4732 | 10.02 | 11.649 | 12.3257 | 10.8776 | 9.857 | 11.5875 | 12.308 | 11.7485 | 12.37 | 12.9588 | 14.2524 | 9.948 | 6.2264 | 1.9573 | -0.4443 | -4.2752 | -5.296 | -4.5603 | -2.6473 | -4.894 | -5.438

## 52_Solar_Captured_Prices_ref
Solar Captured Prices, Reference Scenario - detail of North and South market zones (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
North Fixed tilt | 98.5333 | 93.7352 | 90.952 | 91.5017 | 86.6661 | 84.0031 | 80.3509 | 76.8727 | 77.3918 | 79.3725 | 77.4167 | 74.7417 | 73.6033 | 72.8312 | 71.1169 | 69.9494 | 63.9662 | 59.5828 | 58.3971 | 55.8016 | 51.8637 | 51.4209 | 48.251 | 48.5559 | 48.1504 | 46.457
North Solar TR | 100.3536 | 95.4278 | 92.4002 | 93.1363 | 88.4263 | 86.1931 | 82.3561 | 79.0262 | 79.6019 | 81.482 | 79.6417 | 76.8629 | 75.7358 | 74.9102 | 73.2972 | 71.9864 | 66.1447 | 61.8536 | 60.5585 | 57.9907 | 54.1041 | 53.531 | 50.3876 | 49.9604 | 49.5115 | 47.7858
South Fixed tilt | 84.393 | 77.2555 | 71.481 | 74.8348 | 68.661 | 76.0071 | 67.8692 | 67.1645 | 63.7217 | 63.1344 | 63.2155 | 59.1831 | 61.8177 | 62.2786 | 63.477 | 63.9737 | 59.7379 | 56.4938 | 54.6173 | 54.8538 | 51.7423 | 50.4294 | 47.0167 | 46.7303 | 45.325 | 44.5604
South Solar TR | 88.9007 | 82.1397 | 76.4838 | 78.953 | 72.7471 | 79.4689 | 71.4098 | 70.7689 | 67.4865 | 66.9255 | 66.9468 | 62.6866 | 65.1094 | 65.3558 | 66.4918 | 66.7789 | 62.7002 | 59.3706 | 57.4191 | 57.6812 | 54.6759 | 53.1761 | 49.8315 | 48.7013 | 47.2868 | 46.3787
PUN Fixed tilt | 94.6887 | 88.9174 | 85.6259 | 85.9741 | 80.9834 | 81.4181 | 76.3874 | 75.1148 | 74.942 | 76.4148 | 74.6438 | 71.4522 | 69.6339 | 68.7225 | 68.3479 | 67.8306 | 62.7068 | 58.6533 | 57.1329 | 55.3916 | 51.7172 | 51.0201 | 47.7768 | 47.4756 | 46.712 | 45.2552
PUN Solar TR | 97.4765 | 91.7842 | 88.3138 | 88.6539 | 83.7412 | 84.3247 | 79.2288 | 78.0443 | 77.9337 | 79.3085 | 77.6927 | 74.3508 | 72.5357 | 71.5346 | 71.2091 | 70.5181 | 65.5857 | 61.5569 | 59.9394 | 58.2194 | 54.6382 | 53.7425 | 50.5592 | 49.4974 | 48.6528 | 47.1315

## 53_Wind_Captured_Prices_ref
Wind Captured Prices, Reference Scenario - detail of North and South market zones (€/MWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
North - Wind Onshore | 115.3633 | 108.9775 | 105.9451 | 102.6838 | 98.7848 | 95.8874 | 96.0653 | 94.9697 | 94.4363 | 94.5649 | 92.135 | 95.028 | 94.2264 | 92.7388 | 92.4788 | 88.9585 | 86.3078 | 85.2257 | 84.1447 | 80.4387 | 77.9709 | 75.7121 | 75.2188 | 74.3437 | 73.2945 | 71.8916
North - Wind Offshore | 0 | 109.1902 | 108.0143 | 104.3507 | 99.9871 | 96.21 | 96.7147 | 96.4873 | 96.614 | 95.9799 | 92.1464 | 94.5666 | 93.619 | 94.0735 | 94.7205 | 89.894 | 86.2965 | 85.2221 | 83.7504 | 81.2231 | 78.4843 | 76.255 | 74.988 | 75.1132 | 74.3973 | 72.7511
South - Wind Onshore | 101.2666 | 95.5121 | 91.026 | 88.2408 | 83.4161 | 86.7536 | 83.3949 | 80.4967 | 73.1256 | 66.9356 | 70.454 | 73.8269 | 80.2108 | 82.0466 | 80.8289 | 78.9465 | 77.3128 | 78.2579 | 76.8093 | 73.5816 | 71.1165 | 68.8676 | 66.9953 | 68.1111 | 65.9002 | 61.9
South - Wind Offshore | 103.6943 | 98.3481 | 95.422 | 92.6762 | 88.6534 | 89.3134 | 86.2583 | 83.8987 | 77.3479 | 71.3014 | 74.3076 | 77.0347 | 83.3387 | 86.1057 | 85.9641 | 84.0381 | 80.693 | 81.2448 | 80.585 | 78.4611 | 76.7227 | 73.8094 | 70.9081 | 72.5438 | 70.7805 | 67.6661
PUN Onshore | 109.1944 | 103.9983 | 101.3447 | 96.9272 | 92.7112 | 91.1014 | 90.2168 | 90.4045 | 88.8426 | 87.4415 | 85.5216 | 88.4104 | 87.8048 | 86.7063 | 84.9252 | 82.0995 | 79.5134 | 79.2446 | 78.1197 | 74.1381 | 71.2637 | 69.3459 | 67.4166 | 68.7425 | 67.5145 | 63.925
PUN Offshore | 109.6324 | 105.5972 | 104.4947 | 100.0922 | 96.1534 | 93.6707 | 93.0004 | 93.8493 | 92.553 | 91.383 | 89.4715 | 91.4974 | 91.1294 | 90.9462 | 90.1507 | 86.7207 | 83.6472 | 83.3555 | 82.3927 | 79.5812 | 77.0683 | 74.5292 | 72.5534 | 73.3946 | 72.3223 | 69.52

## 54_Hydro_Run_of_river_ref
Small-size, Run-of-river Hydro Captured Prices, Reference Scenario | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
North | 113.6176 | 107.9368 | 105.9764 | 104.0896 | 101.3693 | 99.3229 | 97.5975 | 97.7423 | 97.894 | 98.0784 | 98.3101 | 98.5757 | 98.5971 | 98.4666 | 97.6329 | 97.0631 | 94.8952 | 92.9224 | 91.2018 | 89.1206 | 87.2584 | 86.0209 | 84.6565 | 83.3177 | 82.0353 | 80.472
South | 109.2044 | 103.2934 | 99.657 | 98.5887 | 94.7825 | 96.1928 | 92.5396 | 92.0713 | 89.2844 | 87.0704 | 89.3717 | 89.4275 | 92.3234 | 93.1433 | 93.7306 | 93.8099 | 92.4537 | 91.0457 | 89.1526 | 87.9944 | 86.3651 | 84.6852 | 83.179 | 81.5586 | 79.7086 | 78.2494
PUN | 112.5234 | 106.694 | 104.3413 | 102.2768 | 99.2858 | 98.3289 | 96.0258 | 96.6315 | 96.2701 | 96.0424 | 96.518 | 96.566 | 96.4199 | 96.1606 | 96.0307 | 95.7768 | 93.9887 | 92.1639 | 90.3572 | 88.5516 | 86.7428 | 85.3741 | 83.9403 | 82.4051 | 80.8844 | 79.293

## 55_ASM_Ex_ante_Zonal_Vol_ref
ASM Ex-ante Zonal Volumes, Reference Scenario (TWh) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
North | 3.2721 | 3.5664 | 3.7397 | 4.1035 | 4.3972 | 4.7931 | 4.8938 | 4.8509 | 4.8953 | 4.9832 | 4.3627 | 4.8389 | 4.6683 | 4.2439 | 4.7065 | 4.9926 | 4.4678 | 4.1278 | 3.8786 | 3.4634 | 3.5385 | 3.3457 | 3.5965 | 3.6445 | 3.2205 | 3.2376
Centre-North | 0.076526 | 0.061735 | 0.077816 | 0.12439 | 0.13081 | 0.18629 | 0.20047 | 0.20954 | 0.19576 | 0.21901 | 0.21953 | 0.21478 | 0.25997 | 0.25795 | 0.3024 | 0.35417 | 0.31612 | 0.28412 | 0.26251 | 0.22548 | 0.21247 | 0.26917 | 0.27573 | 0.32372 | 0.299 | 0.32156
Centre-South | 0.95565 | 0.97003 | 1.0768 | 1.3092 | 1.4159 | 1.5821 | 1.6986 | 1.2959 | 1.3741 | 1.4678 | 1.472 | 1.5184 | 1.6295 | 1.3 | 1.5554 | 1.4812 | 1.2059 | 1.1306 | 1.2282 | 1.0994 | 1.1107 | 1.7211 | 0.96004 | 1.1575 | 1.2563 | 1.5052
South | 0.17318 | 0.20661 | 0.25463 | 0.31 | 0.27279 | 0.21739 | 0.23416 | 0.25676 | 0.23629 | 0.2631 | 0.30205 | 0.20256 | 0.25268 | 0.30381 | 0.25075 | 0.27434 | 0.27971 | 0.27901 | 0.31202 | 0.33585 | 0.34654 | 0.28457 | 0.38484 | 0.45688 | 0.32071 | 0.32291
Calabria | 0.69661 | 0.84225 | 0.76814 | 0.8224 | 1.0011 | 1.004 | 1.2456 | 1.011 | 0.75567 | 0.76962 | 0.85471 | 0.70081 | 0.71224 | 0.86731 | 1.0873 | 0.82145 | 0.73916 | 0.7302 | 0.63367 | 0.87497 | 0.53788 | 0.72738 | 0.67676 | 0.71692 | 0.63532 | 0.54278
Sicily | 0.19828 | 0.26907 | 0.2791 | 0.30613 | 0.36549 | 0.50466 | 0.42327 | 0.60291 | 0.51741 | 0.44014 | 0.70074 | 0.27411 | 0.32135 | 0.25115 | 0.34949 | 0.34351 | 0.75009 | 0.62081 | 0.47015 | 0.46796 | 0.44825 | 0.22557 | 0.22042 | 0.30015 | 0.28025 | 0.35058
Sardinia | 0.18778 | 0.20787 | 0.50656 | 0.30226 | 0.31923 | 0.23315 | 0.25031 | 0.21419 | 0.21188 | 0.27712 | 0.27948 | 0.26027 | 0.33141 | 0.30327 | 0.31485 | 0.34871 | 0.2759 | 0.23503 | 0.16036 | 0.19679 | 0.19897 | 0.15292 | 0.19939 | 0.16425 | 0.14936 | 0.18789
North | -2.1435 | -2.3282 | -2.3838 | -2.511 | -2.9193 | -3.3989 | -3.3186 | -3.4268 | -3.309 | -3.0814 | -2.527 | -3.0141 | -2.9563 | -2.7665 | -3.1724 | -3.541 | -3.5209 | -3.3859 | -3.0766 | -2.9425 | -3.2832 | -3.3226 | -3.5522 | -3.4456 | -3.0594 | -2.9842
Centre-North | -0.51266 | -0.60327 | -0.70457 | -0.86325 | -0.7856 | -1.0391 | -1.0045 | -1.1753 | -1.1566 | -1.2212 | -0.95322 | -1.0557 | -1.0407 | -0.99667 | -1.0836 | -1.1275 | -1.216 | -1.044 | -1.058 | -1.1266 | -0.65057 | -0.69738 | -0.65053 | -0.75916 | -0.70393 | -0.73279
Centre-South | -0.83047 | -1.0723 | -1.2497 | -1.4258 | -1.6111 | -1.8854 | -2.1442 | -1.5766 | -1.5417 | -1.3988 | -1.4728 | -1.5068 | -1.8873 | -1.7372 | -1.9394 | -1.8102 | -1.4571 | -1.2941 | -1.3178 | -1.1611 | -1.0732 | -1.5088 | -0.87956 | -1.1449 | -1.4056 | -1.4073
South | -0.69623 | -0.65733 | -0.67711 | -0.7048 | -0.66583 | -0.67794 | -0.63585 | -0.57101 | -0.53972 | -0.60425 | -0.61513 | -0.50449 | -0.46516 | -0.49067 | -0.47055 | -0.48533 | -0.41543 | -0.46423 | -0.44348 | -0.41275 | -0.42439 | -0.35474 | -0.42207 | -0.48473 | -0.32042 | -0.33926
Calabria | -0.23655 | -0.2438 | -0.3581 | -0.47511 | -0.48196 | -0.55608 | -0.86577 | -0.56577 | -0.58316 | -0.51108 | -0.79657 | -0.54837 | -0.60555 | -0.46254 | -0.71961 | -0.61437 | -0.51503 | -0.50979 | -0.50863 | -0.50274 | -0.48375 | -0.50842 | -0.46938 | -0.58396 | -0.37792 | -0.52154
Sicily | -0.46093 | -0.58036 | -0.65363 | -0.71938 | -0.76143 | -0.74849 | -0.79618 | -0.97162 | -0.91925 | -0.78488 | -0.91029 | -0.54261 | -0.5182 | -0.44701 | -0.53256 | -0.49727 | -0.76396 | -0.62018 | -0.41867 | -0.40275 | -0.37932 | -0.26656 | -0.26147 | -0.34956 | -0.32944 | -0.38927
Sardinia | -0.45364 | -0.51668 | -0.62957 | -0.61587 | -0.69861 | -0.23321 | -0.24575 | -0.21762 | -0.21066 | -0.89571 | -1.055 | -0.94257 | -0.83952 | -0.77846 | -0.80331 | -0.7491 | -0.2774 | -0.23501 | -0.16078 | -0.19327 | -0.194 | -0.151 | -0.19452 | -0.16338 | -0.14983 | -0.18408

## 56_ASM_Ex_ante_Vol_alternat
ASM Ex-ante Zonal Volumes (TWh), Alternative Scenario | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Reference | 5.5601 | 6.124 | 6.7027 | 7.2778 | 7.9025 | 8.5207 | 8.9462 | 8.4412 | 8.1864 | 8.42 | 8.1912 | 8.0098 | 8.1755 | 7.5274 | 8.5667 | 8.616 | 8.0346 | 7.4076 | 6.9455 | 6.6639 | 6.3934 | 6.7263 | 6.3137 | 6.764 | 6.1614 | 6.4685
Reference | -5.334 | -6.0019 | -6.6565 | -7.3152 | -7.9239 | -8.5392 | -9.0109 | -8.5048 | -8.2601 | -8.4973 | -8.33 | -8.1146 | -8.3128 | -7.6791 | -8.7214 | -8.8249 | -8.1658 | -7.5533 | -6.9839 | -6.7418 | -6.4884 | -6.8095 | -6.4297 | -6.9313 | -6.3466 | -6.5584
Low RES | 6.1527 | 6.8936 | 7.0998 | 8.3952 | 7.7969 | 9.9472 | 11.7945 | 10.0879 | 9.9979 | 9.6351 | 7.8752 | 8.7383 | 9.4206 | 9.3979 | 9.8617 | 10.2484 | 7.4414 | 6.909 | 8.7844 | 8.1217 | 4.7353 | 5.8086 | 6.1469 | 5.9344 | 5.2168 | 6.0911
Low RES | -5.9097 | -6.7963 | -7.0777 | -8.4481 | -7.8403 | -9.9926 | -11.8653 | -10.1651 | -10.1353 | -9.7191 | -7.9738 | -8.8622 | -9.655 | -9.6876 | -10.1604 | -10.5295 | -7.5823 | -7.0142 | -8.8183 | -8.1767 | -4.7708 | -5.8656 | -6.2031 | -6.045 | -5.3187 | -6.2102
High RES | 5.0636 | 6.5311 | 7.1602 | 9.0864 | 9.5418 | 11.4841 | 11.3481 | 12.7225 | 8.9725 | 9.4223 | 8.7375 | 9.6992 | 10.4087 | 9.6318 | 11.9517 | 10.381 | 11.7984 | 9.5317 | 10.4354 | 11.7779 | 7.9691 | 9.3287 | 11.1947 | 12.0043 | 8.2092 | 13.1299
High RES | -4.8824 | -6.3911 | -7.1009 | -9.1123 | -9.7234 | -11.6377 | -11.48 | -12.8196 | -9.0133 | -9.5096 | -8.8468 | -9.8184 | -10.5434 | -9.8027 | -12.0919 | -10.5375 | -10.8885 | -8.4687 | -9.1599 | -11.2083 | -7.5946 | -8.9814 | -11.1329 | -11.6089 | -7.903 | -12.9345

## 57_ASM_Start_up
Start-up | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
North | 148.5157 | 146.3727 | 149.5487 | 148.5038 | 144.7383 | 140.2312 | 139.2217 | 138.6562 | 138.4065 | 137.8972 | 137.5263 | 136.418 | 135.5042 | 135.4978 | 134.4126 | 133.4827 | 130.783 | 128.121 | 125.9685 | 123.9563 | 121.4793 | 120.7309 | 119.6936 | 119.1027 | 118.4629 | 116.8337
Centre-South | 268.5897 | 265.4511 | 269.3822 | 266.3067 | 261.6268 | 257.8714 | 256.2462 | 258.072 | 257.6023 | 257.0045 | 256.2883 | 254.3679 | 250.7672 | 247.6558 | 246.9203 | 246.3859 | 244.8828 | 243.6977 | 241.8094 | 240.1305 | 238.7923 | 236.8062 | 235.1766 | 232.9944 | 230.3286 | 229.4178
South | 138.549 | 136.3003 | 138.83 | 135.9213 | 130.8169 | 128.7771 | 126.0736 | 125.1185 | 121.2575 | 117.3423 | 116.7331 | 116.0062 | 118.5031 | 118.1892 | 118.2024 | 117.7129 | 116.2176 | 115.3521 | 113.4611 | 111.7725 | 110.4675 | 108.4713 | 106.78 | 104.6114 | 101.9801 | 101.0768

## 57_ASM_Shut_down
Shut-down | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
North | 73.8677 | 71.7247 | 74.9007 | 73.8558 | 70.0903 | 65.5832 | 64.5737 | 64.0082 | 63.7585 | 63.2492 | 62.8783 | 61.77 | 60.8562 | 60.8498 | 59.7646 | 58.8347 | 56.1351 | 53.4731 | 51.3205 | 49.3083 | 46.8313 | 46.0829 | 45.0456 | 44.4547 | 43.815 | 42.1857
Centre-South | 74.7217 | 71.5831 | 75.5142 | 72.4386 | 67.7588 | 64.0033 | 62.3781 | 64.204 | 63.7343 | 63.1364 | 62.4203 | 60.4999 | 56.8992 | 53.7878 | 53.0522 | 52.5179 | 51.0148 | 49.8297 | 47.9414 | 46.2625 | 44.9242 | 42.9381 | 41.3576 | 39.2262 | 36.9664 | 36.2032
South | 72.774 | 70.5253 | 73.055 | 70.1464 | 65.042 | 63.0021 | 60.2986 | 59.3435 | 55.4825 | 51.5673 | 50.9581 | 50.2312 | 52.7281 | 52.4142 | 52.4274 | 51.938 | 50.4426 | 49.5771 | 47.6862 | 45.9975 | 44.6925 | 42.6963 | 41.005 | 38.8364 | 36.3893 | 35.5495

## 57. Upward regulation
Upward regulation | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
North | 150.2334 | 148.0904 | 151.2664 | 150.2215 | 146.456 | 141.9489 | 140.9394 | 140.3739 | 140.1242 | 139.6149 | 139.244 | 138.1357 | 137.2219 | 137.2155 | 136.1303 | 135.2004 | 132.5007 | 129.8388 | 127.6862 | 125.674 | 123.197 | 122.4486 | 121.4113 | 120.8204 | 120.1807 | 118.5514
Centre-South | 156.7941 | 153.6555 | 157.5865 | 154.511 | 149.8312 | 146.0757 | 144.4505 | 146.2763 | 145.8067 | 145.2088 | 144.4927 | 142.5723 | 138.9716 | 135.8602 | 135.1246 | 134.5903 | 133.0872 | 131.9021 | 130.0138 | 128.3349 | 126.9966 | 125.0105 | 123.381 | 121.1987 | 118.533 | 117.6222
South | 137.1621 | 134.9134 | 137.443 | 134.5344 | 129.43 | 127.3902 | 124.6866 | 123.7316 | 119.8706 | 115.9553 | 115.3461 | 114.6193 | 117.1162 | 116.8023 | 116.8155 | 116.326 | 114.8306 | 113.9652 | 112.0742 | 110.3856 | 109.0805 | 107.0844 | 105.3931 | 103.2245 | 100.5932 | 99.6899

## 57. Downward regulation
Downward regulation | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
North | 89.3436 | 87.2007 | 90.3766 | 89.3317 | 85.5662 | 81.0591 | 80.0497 | 79.4841 | 79.2344 | 78.7251 | 78.3542 | 77.2459 | 76.3321 | 76.3257 | 75.2405 | 74.3106 | 71.611 | 68.949 | 66.7965 | 64.7842 | 62.3073 | 61.5588 | 60.5215 | 59.9306 | 59.2909 | 57.6616
Centre-South | 88.0589 | 84.9203 | 88.8513 | 85.7758 | 81.096 | 77.3405 | 75.7153 | 77.5411 | 77.0715 | 76.4736 | 75.7575 | 73.8371 | 70.2364 | 67.125 | 66.3894 | 65.8551 | 64.352 | 63.1669 | 61.2786 | 59.5997 | 58.2614 | 56.2753 | 54.6458 | 52.4635 | 49.7978 | 48.887
South | 88.4029 | 86.1541 | 88.6838 | 85.7752 | 80.6708 | 78.631 | 75.9274 | 74.9723 | 71.1114 | 67.1961 | 66.5869 | 65.8601 | 68.357 | 68.043 | 68.0563 | 67.5668 | 66.0714 | 65.206 | 63.315 | 61.6264 | 60.3213 | 58.3252 | 56.6338 | 54.4652 | 51.834 | 50.9306

## 58_Capex_PV
Capex Utility Scale Tracker (€/kW) | CAPEX
Inverter + Transformer | 80
Module | 150
Tracker | 125
Bos + structure | 290
Other | 392

## 59_Capex_Wind
Capex Utility Scale Wind (€/kW) | CAPEX
Turbine + Inverter | 1106.732
Bop | 242.704
Grid Connection | 165.039